SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC NINH SỐ 2

Số:        /TTKSBT2-DVTYT V/v yêu cầu báo giá danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm mua sắm lần 5 năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh.

E-mail: ttksbtsoytebn@gmail.com

Số điện thoại: 02223.896.744

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS. Nguyễn Thị Hạnh, Khoa Dược - VTYT

Số điện thoại: 0979 945 248 hoặc 02222.200.899

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trung tâm tiếp nhận báo giá theo một trong

các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 bằng văn bản giấy có ký và đóng dấu (đính kèm mẫu báo giá).

- Nhận qua email: Bản scan PDF có ký và đóng dấu gửi về địa chỉ email

ttksbtsoytebn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến 17h ngày 28 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 28/7/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm cần báo giá:

| ST T | Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm | Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1- hydroxybenzotria zol | Công thức: C6H5N3O, Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 99%; dùng cho phân tích Quy cách: 10g/lọ Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 1 |
| 2 | Benzen | Công thức hóa học: C6H6 Độ tinh khiết/hàm lượng ≥98% Quy cách: 500ml/chai Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Chai | 1 |
| 3 | Bộ đo độ đục chuẩn | Bộ đo độ đục chuẩn: <0.1NTU, 20NTU, 200NTU, 800NTU cho máy đo Turbidirect | Bộ | 1 |
| 4 | Bộ xét nghiệm định tính kiểu gen virut Dengue | Bộ xét nghiệm định tính kiểu gen virut Dengue bằng kỹ thuật Realtime: + Độ nhạy: Mẫu mô, dịch muỗi ≤1000 copies/ml; Huyết tương, huyết thanh: ≤500 copies/ml; + Phát hiện được cả 4 tuýp Dengue: type 1; type 2; type 3 ; type 4. Bộ 50 test - Sử dụng được trên 1 trong các hệ thống máy realtime PCR sau: DT Drime 5MI, LightCycler 96, AriaDX Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Bộ | 1 |
| 5 | Chất chuẩn Alachlor (C14H20CINO2) | Chất chuẩn Alachlor Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 98%. Quy cách: 250 mg/lọ. Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 1 |
| 6 | Chloramphenicol | - Kháng sinh dùng để ức chế sự phát triển của vi khuẩn Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥97% Hộp 5g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Hộp | 1 |

| ST T | Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm | Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Chuẩn 4 – Cloroacetanilid | Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu Quy cách: Lọ 50mg Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |
| 8 | Chuẩn Clavulanat Kali | Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu Quy cách: 120mg/lọ Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |
| 9 | Chuẩn Đinh lăng | Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu Quy cách: Lọ 2g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |
| 10 | Chuẩn Hoài sơn | Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu Quy cách: Lọ 2g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |
| 11 | Chuẩn Huyết giác | Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu Quy cách: Lọ 10g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |
| 12 | Chuẩn Itraconazol | Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu Quy cách: 120mg/lọ Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |
| 13 | Chuẩn Ngải cứu | Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu Quy cách: Lọ 2g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |

| ST T | Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm | Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Chuẩn Oleanolic | Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu Quy cách: 20mg/lọ Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |
| 15 | Chuẩn Promethazin HCl | Đạt yêu cầu tiêu chuẩn về chất chuẩn đối chiếu Quy cách: 120mg/lọ Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |
| 16 | Chủng Escherichia coli ATCC 8739 | Chủng Escherichia coli ATCC 8739. Quy cách:5 que/ Hộp | Hộp | 1 |
| 17 | Dung dịch chuẩn Dichloromethane | Dung dịch chuẩn Dichloromethane 2mg/ml trong Methanol Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99.5%. Quy cách: 1ml/lọ Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 3 |
| 18 | Dung dịch chuẩn Pentachlorophen ol | Dung dịch chuẩn Pentachlorophenol 1.0 mg/mL trong Methanol Quy cách: 1ml/lọ. | Lọ | 2 |
| 19 | Môi trường thạch bột ngô bổ sung 1% polysorbate 80 (Corn Meal Agar with 1% polysorbate 80) | - Môi trường nuôi cấy để khẳng định C.albicans - Thành phần: Dịch chiết từ bột ngô; agar; polysorbate 80. Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Hộp | 1 |
| 20 | Môi trường vận chuyển vi khuẩn | Để bảo quản và cấy truyền các loài Neisseria và các sinh vật khó mọc khác. Thành phần: Calcium chloride, Sodium glycerophosphate, Sodium thioglycollate, Agar. Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Hộp | 1 |

| ST T | Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm | Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Thủy ngân (II)bromid | Công thức hóa học: HgBr2. Độ tinh khiết/hàm lượng: 98% Quy cách: 100g/lọ Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 1 |
| 22 | Ngăn chứa thuốc thử 50ml | - Ngăn chứa thuốc thử 50ml - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 | Chiếc | 100 |
| 23 | Chế phẩm kháng độc tố Clostridium Botulinum | Các tuýp từ A đến F hoặc kháng thể đa dòng A- F | Bộ | 1 |
| 24 | Amoni nitrat | Công thức hóa học: NH4NO3 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 98% Lọ 500 g Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 1 |
| 25 | Chất chuẩn MCPA | Dung dịch chuẩn MCPA 1000 µg/ml trong methanol Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99%. Lọ 1 ml Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |
| 26 | Dung dịch chuẩn Permethrin | Dung dịch chuẩn Permethrin 100µg/ml trong methanol. Lọ 1 ml Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 3 |
| 27 | Dung dịch chuẩn propanil | Dung dịch chuẩn Propanil 100mg/l trong aceton. Lọ 1 ml Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua | Lọ | 3 |

| ST T | Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm | Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sắm. |  |  |
| 28 | BTEX nồng độ 2000 µg/ml trong methanol | Nồng độ 2000 µg/ml trong methanol Lọ 1ml Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 2 |
| 29 | Bơm kim tiêm nhựa 1 ml | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 200 |
| 30 | Kali cromat | Công thức hóa học: K₂CrO4 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 98% Lọ 500 g Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. | Lọ | 1 |
| 31 | Dung dịch Natri hydroxyd 50% | Công thức hóa học: NaOH Hàm lượng NaOH từ 48-52% Chai 500 ml Ghi chú: Nhà thầu có thể dự thầu quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. | Chai | 2 |
| 32 | Mũi đánh bóng composite | Mũi đánh bóng composite | Cái | 5 |
| 33 | Dụng cụ bôi (quét) composite | Nhựa PP không màu, không mùi, không vị, không độc, sử dụng 1 lần. | Cái | 200 |
| 34 | Nước muối 0.9% | Hàm lượng NaCl: 0.9% Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế bằng quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Chai | 5 |

| ST T | Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm | Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Bao cao su | Làm từ cao su thiên nhiên, được bôi trơn bằng dung dịch Silicone với tổng hàm lượng 550mg±150mg | Cái | 30 |
| 36 | Dao cắt leep | Đầu cắm leep sử dụng để cắm trực tiếp vào máy cắt đốt (máy LEEP) Kích thước: 10x8mm | Cái | 1 |
| 37 | Lưỡi dao mổ | Lưỡi dao sắc bén, cho vết rạch nhỏ, đầu nhọn. Sản phẩm được làm từ chất liệu carbon, dùng 1 lần. | Cái | 10 |
| 38 | Dung dịch sát khuẩn Povidon iod 10% | Dung dịch sát khuẩn Povidon iod 10%. Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế bằng quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Chai | 5 |
| 39 | Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế | Thành phần ≥2 % Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, pH=6-8 | Lít | 75 |
| 40 | Tấm điện cực trung tính dùng cho máy cắt đốt | Tấm điện cực trung tính dùng cho máy cắt đốt. Diện tích dẫn điện ≥110cm2 | Miếng | 5 |
| 41 | Đầu lấy cao răng | Được làm bằng kim loại, tương thích với máy lấy cao răng woodpecker loại P1. | Cái | 20 |

| ST T | Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm | Đặc trưng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Bộ bẩy không | Gồm 7 cây bẩy. Chất liệu thép không gỉ. Lưỡi mảnh, nhỏ gọn, linh hoạt, dễ bóc tách. | Bộ | 1 |
|  | sang chấn |  |  |  |
| 43 | Hóa chất xét | - Dùng để định lượng Sắt trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần: - R1: + Acetate buffer 1.3 mol/l + Thiourea 65.0 mmol/l + Hidroxilamin sulphate 60.0 mmol/l - R2: + Ferene S 0.65 mmol/l + Hidroxilamine sulphate 30.0 mmol/l Quy cách: (R1: 4 x 25 ml, R2: 2 x 12.5 ml)/Hộp Ghi chú: Có thể thay thế bằng quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Hộp | 2 |
|  | nghiệm Sắt |  |  |  |
| 44 | Thạch dinh | - Thạch nuôi cấy các vi sinh vật - Khả năng hồi phục của E.coli ATCC 8739 ≥ 70% - Khả năng hồi phục của S.aureus ATCC 25923 ≥ 70% - Khả năng hồi phục của S.typhimurium ATCC 14028 ≥ 70% - Quy cách: 500 g/Hộp Ghi chú: Có thể thay thế bằng quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. | Hộp | 1 |
|  | dưỡng Nutrient |  |  |  |
|  | Agar |  |  |  |
| 45 | Chủng | Chủng Clostridium botulinum Chủng chuẩn vi sinh vật ATCC Quy cách: 2 que/bộ | Bộ | 1 |
|  | Clostridium |  |  |  |
|  | botulinum |  |  |  |

Tổng cộng: 45 danh mục

2. Dự kiến các điều khoản thanh toán:

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

- Thanh toán sau khi hoàn tất các thủ tục bao gồm hóa đơn và các chứng từ

liên quan theo đúng quy định hiện hành.

3. Các thông tin khác (nếu có):

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt,

chạy thử... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Hàng mới 100%

- Đề nghị gửi cùng báo giá:

+ Hồ sơ pháp lý của công ty: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp (nếu có); Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (nếu có);

+ Hồ sơ sản phẩm: Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Giấy phép nhập khẩu (nếu có); Catalogue hoặc hướng dẫn sử dụng của hàng hóa; các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Ban Giám đốc (b/c)

- Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh, SYT, CDC 2;

- Các khoa/phòng(p/h);

- Lưu: VT, DVTYT, GDTTSK.

GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Xuân

Mẫ u  báo  giá

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh số 2

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh số

2, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp vật tư, hóa chất, sinh phẩm như

sau:

1. Báo giá cung cấp vật tư, hóa chất, sinh phẩm như sau:

| STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại (nếu có) | Thông số kỹ thuật | Số CB/ ĐKLH/ GPNK (nếu có) | Hãng sản xuất – Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộn g: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 7 năm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))