## Danh mục
BẢNG CHÀO GIÁ
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Người liên hệ:
Số điện thoại liên hệ:
STT | Danh mục hàng hóa | Quy cách kỹ thuật | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất, Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
I. Vật tư, thiết bị
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời | Công suất: 595 W Loại: N-type TOPCon Series Bifacial Module Cell: 144 cells Kích thước: 2278 x 1134 x 35mm |  |  | tấm | 100
2 | Biến tần | 50kW, 3 pha, 4 MPPT, IP66, Phát hiện hồ quang điện DC và tự ngắt để chống cháy (AFCI), giám sát qua app |  |  | bộ | 1
3 | Tủ điện hòa lưới 3 pha | Vỏ tủ sơn tĩnh điện, MCCB3P150A, chống sét lan chuyền, ATS chuyển nguồn tự động |  |  | Tủ | 1
4 | Thiết bị đo đại lượng điện được sản xuất từ tấm NLMT | Công tơ điện tử 3 pha, điện áp 3x230/400VAC, dòng đo đến 100A, giao tiếp RS485 Modbus-RTU, đo điện áp, dòng điện, công suất, điện năng hai chiều, độ chính xác cấp 1. |  |  | Chiếc | 1
5 | Biến dòng đo lường | Tỷ số biến dòng 200/5A, cấp chính xác ≥ 0,5; công suất tải ≥ 5VA; điện áp cách điện 0,6kV; tần số 50Hz; lắp đặt trong tủ điện, phục vụ đo lường và giám sát điện năng. |  |  | chiếc | 3
6 | Cáp điện AC động lực | Ruột dẫn đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, điện áp định mức 0,6/1kV, gồm 03 lõi pha và 01 lõi trung tính tiết diện 50 mm², |  |  | m | 60
7 | Cáp điện AC phụ trợ | Ruột dẫn đồng mềm hoặc đồng bện, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, điện áp định mức 0,6/1kV, gồm 02 lõi tiết diện 4 mm² |  |  | m | 40
8 | Cáp điện DC năng lượng mặt trời | Ruột đồng mạ thiếc, cách điện XLPO, điện áp 1500VDC, chịu nhiệt -40°C đến +120°C |  |  | m | 890
9 | Pát Z | Chiều dài: 200mm KT: 200x100x2mm Vật liệu: Thép mạ nhúng nóng |  |  | cái | 400
10 | Phụ kiện khác | (Jack MC4, ống ghen, tiếp địa, đầu cos, máng cáp….) |  |  | hệ thống | 1
11 | Ống nước | Đường kính ngoài 20 mm, vật liệu Polypropylene Random Copolymer (PPR), chịu nhiệt đến 95°C |  |  | m | 5
12 | Ống nước | Đường kính ngoài 32 mm, vật liệu Polypropylene Random Copolymer (PPR), chịu nhiệt đến 95°C |  |  | m | 70
13 | Phụ kiện ống nước | Co, tê, măng sông PVC/uPVC DN20–DN50 |  |  | Lô | 1
14 | Phụ kiện kết nối ống nước | Rắc co, nối ren trong/ngoài, đầu bịt PVC/uPVC DN20–DN50 |  |  | Lô | 1
15 | Phụ kiện kết nối bồn nước | Đầu nối bồn, van phao, gioăng làm kín |  |  | Lô | 1
16 | Phụ kiện kết nối bơm nước | Rắc co máy bơm, van một chiều, khớp nối mềm |  |  | Lô | 1
17 | Cùm Omega kẹp ống nước | chất liệu thép carbon chống gỉ |  |  | cái | 50
18 | Khóa gạt D20 | Thân nhựa PPR chịu nhiệt, kết nối hàn nhiệt, áp suất làm việc PN10–PN20, nhiệt độ làm việc đến 95°C |  |  | cái | 20
19 | Đồng hồ nước | Kiểu đa tia cánh quạt, lưu lượng danh định 1,5 m³/h, lưu lượng tối đa 3 m³/h, áp suất làm việc 10 bar, nhiệt độ nước đến 40°C, đạt tiêu chuẩn ISO 4064 cấp B |  |  | cái | 1
20 | Máy bơm nước | Công suất 200W, điện áp 220VAC, lưu lượng tối đa 45 lít/phút, cột áp 27m, đường kính kết nối 25mm |  |  | máy | 1
21 | Giá đỡ bơm | * Thép hộp 50 × 50 × 2,0 mm hoặc tương đương. * Bản mã 8–10 mm. * Bu lông neo M12–M16. * Sơn 01 lớp chống gỉ + 02 lớp sơn phủ (hoặc mạ kẽm nhúng nóng). |  |  | bộ | 1
22 | Mái che bơm | * Cột thép hộp 50 × 50 × 2,0 mm. * Xà gồ thép hộp 50 × 50 × 2,0 mm. * Mái lợp tôn mạ kẽm dày 0,45–0,50 mm. |  |  | mái | 1
II. Nhân công, vận chuyển
23 | Nhân công | Bao gồm toàn bộ nhân công trọn gói thực hiện gói thầu gồm: Lắp đặt khung giá đỡ, lắp đặt tấm pin, đi dây DC-AC, đấu nối hệ thống điện, kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao… |  |  | kwp | 60
24 | Vận chuyển + cẩu | Vận chuyển vật tư, thiết bị đến công trình; bốc xếp, nâng hạ bằng xe cẩu hoặc thiết bị chuyên dụng phục vụ lắp đặt hệ thống điện mặt trời. |  |  | chuyến | 1
Tổng cộng
Tổng số tiền bằng chữ:
Ghi chú : Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu.
Báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày báo giá.
….., ngày tháng …. năm 2026
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)